출 제 기 준(필기)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

직무 분야	화공 및 세라믹				자격 종목	위험물기능사(제3류)				적용 기간	2011. 1. 1 ～ 2011. 12. 31
○직무내용 : 위험물을 저장ㆍ취급ㆍ제조하는 제조소등에서 위험물을 안전하게 저장ㆍ취급ㆍ제조하고 일반 작업자를 지시 감독하며, 각 설비에 대한 점검과 재해 발생시 응급조치 등의 안전 관리 업무를 수행하는 직무
필기검정방법		객관식					문제수	60문항	시험시간			1시간
필 기 과목명			출제 문제수	주요항목				세 부 항 목	세 세 항 목
화재 예방과 소화방법, 위험물의 화학적 성질 및 취급			60	1. 화재 예방 및 소화 방법				1. 일반화학	1. 일반화학의 기초
								2. 화재 및 소화	1. 연소이론
									2. 소화이론
									3. 폭발의 종류 및 특성
									4. 화재의 분류 및 특성
								3. 화재 예방 및 소화 방법	1. 각종 위험물의 화재 예방
									2. 각종 위험물의 화재 발생 시 조치 방법
				2. 소화약제 및 소화기				1. 소화약제	1. 소화약제 종류
									2. 소화약제별 소화원리 및 효과
								2. 소화기	1. 소화기별 종류 및 특성
									2. 소화기별 원리 및 사용법
				3. 소방시설의 설치 및 운영				1. 소화설비의 설치 및 운영	1. 소화설비의 종류 및 특성
									2. 소화설비 설치 기준
									3. 위험물별 소화설비의 적응성
									4. 소화설비 사용법
								2. 경보설비의 설치 및 운영	1. 경보설비 종류 및 특징
									2. 경보설비 설치 기준
									3. 경보설비 사용법
								3. 피난설비의 설치 및 운영	1. 피난설비 종류 및 특징
									2. 피난설비 설치 기준
									3. 피난설비 사용법
									4. 피난방법

필 기 과목명	출제 문제수	주요항목	세 부 항 목	세 세 항 목
		4. 위험물의 종류 및 성질	1. 산화성 고체	1. 제 1류 위험물의 종류
				2. 제 1류 위험물의 성질
				3. 제 1류 위험물의 위험성
				4. 제 1류 위험물의 화재 예방 및 진압 대책
			2. 가연성 고체	1. 제 2류 위험물의 종류
				2. 제 2류 위험물의 성질
				3. 제 2류 위험물의 위험성
				4. 제 2류 위험물의 화재 예방 및 진압 대책
			3.자연발화성 물질 및 금수성 물질	1. 제 3류 위험물의 종류
				2. 제 3류 위험물의 성질
				3. 제 3류 위험물의 위험성
				4. 제 3류 위험물의 화재 예방 및 진압 대책
			4. 인화성 액체	1. 제 4류 위험물의 종류
				2. 제 4류 위험물의 성질
				3. 제 4류 위험물의 위험성
				4. 제 4류 위험물의 화재 예방 및 진압 대책
			5. 자기반응성 물질	1. 제 5류 위험물의 종류
				2. 제 5류 위험물의 성질
				3. 제 5류 위험물의 위험성
				4. 제 5류 위험물의 화재 예방 및 진압 대책
			6. 산화성 액체	1. 제 6류 위험물의 종류
				2. 제 6류 위험물의 성질
				3. 제 6류 위험물의 위험성
				4. 제 6류 위험물의 화재예방 및 진압 대책

필 기 과목명	출제 문제수	주요항목	세 부 항 목	세 세 항 목
		5.위험물안전관리 기준	1.위험물 저장∙취급∙운반․운송기준	1.위험물의 저장기준
				2.위험물의 취급 기준
				3.위험물의 운반기준
				4.위험물의 운송기준
		6.기술기준	1.제조소등의 위치구조설비기준	1.제조소의 위치구조설비 기준
				2.옥내저장소의 위치구조설비 기준
				3.옥외탱크저장소의 위치구조설비 기준
				4.옥내탱크저장소의 위치구조설비 기준
				5.지하탱크저장소의 위치구조설비 기준
				6.간이탱크저장소의 위치구조설비 기준
				7.이동탱크저장소의 위치구조설비 기준
				8.옥외저장소의 위치구조설비 기준
				9.암반탱크저장소의 위치구조설비 기준
				10.주유취급소의 위치구조설비 기준
				11.판매취급소의 위치구조설비 기준
				12.이송취급소의 위치구조설비 기준
				13.일반취급소의 위치구조설비 기준
			2.제조소등의 소화설비,경보설비기준	1.제조소등의 소화난이도등급 및 그에 따른 소화설비
				2.위험물의 성질에 따른 소화설비의 적응성
				3.소요단위 및 능력단위 산정법
				4.옥내소화전의 기술기준
				5.옥외소화전의 기술기준
				6.스프링클러의 기술기준
				7.물분무소화설비의 기술기준
				8.포소화설비의 기술기준

필 기 과목명	출제 문제수	주요항목	세 부 항 목	세 세 항 목
				9.이산화탄소소화설비의 기술기준
				10.할로겐화합물소화설비의 기술기준
				11.분말소화설비의 기술수준
				12.수동식소화기의 기술수준
				13.경보설비의 기술수준
			3.기타관련사항	1.기타
		7.위험물안전관리법 규제의 구도	1.제조소등 설치 및 후속절차	1.제조소등 허가
				2.제조소등 완공검사
				3.탱크안전성능검사
				4.제조소등 지위승계
				5.제조소등 용도폐지
			2.행정처분	1.제조소등 사용정지, 허가취소
				2.과징금처분
			3.정기점검 및 정기검사	1.정기점검
				2.정기검사
			4.행정감독	1.출입검사
				2.각종 행정명령
				3.벌칙
			5.기타관련사항	1.기타

출 제 기 준(실기)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

직무 분야	화공 및 세라믹			자격 종목	위험물기능사(제3류)			적용 기간	2011. 1. 1 ～ 2011. 12. 31
○직무내용 : 위험물을 저장ㆍ취급ㆍ제조하는 제조소등에서 위험물을 안전하게 저장ㆍ취급ㆍ제조하고 일반 작업자를 지시 감독하며, 각 설비에 대한 점검과 재해 발생시 응급조치 등의 안전 관리 업무를 수행하는 직무 ○수행준거 : ① 제 3류 위험물 분야에 대한 기초 지식 및 숙련 기능을 가지고 작업할 수 있다. ② 제 3류 위험물을 직접 취급하고 각종 사고 예방을 위해 안전 조치를 취할 수 있다. ③ 산업 현장에서 위험물 및 소방 시설 점검 등을 수행할 수 있다.
실기검정방법		복합형(필답형 + 작업형)					시험시간			2시간정도
실기과목명			주요항목			세 부 항 목	세 세 항 목
제3류 자연발화성 물질 및 금수성 물질			1.위험물 안전			1. 위험물의 특성 파악하기	1. 위험물의 성상을 이해할 수 있어야 한다.
							2. 위험물의 연소 및 폭발성과 영향을 이해할 수 있어야 한다.
						2. 위험물 안전 관리 이해하기	1. 위험물의 저장, 취급, 운반, 운송시 안전관리를 수행할 수 있어야 한다
							2. 자연발화성 물질 및 금수성 물질 위험물의 사고 시 응급조치를 할 수 있어야 한다.
			2.위험물 시설			1. 위험물 관련 시설의 특성을 이해하고 위험예방하기	1. 위험물의 화재 또는 폭발의 확산 방어를 할 수 있어야 한다.
							2. 위험물 제조소 등의 소방시설 설치, 점검 및 사용 방법을 알 수 있어야 한다.
							3. 기타 위험물 관련 시설의 화재예방을 할 수 있어야 한다.
						2. 위험물 관련 시설의 소방시설 사용과 화재(또는 폭발) 대응하기	1. 소화설비의 적응성과 구조 원리를 이해할 수 있어야 한다.
							2. 경보설비의 적응성과 구조 원리를 이해할 수 있어야 한다.
							3. 위험물 화재시 대응을 할 수 있어야 한다.
							4. 기타 설비의 적응성과 구조 원리를 이해할 수 있어야 한다.