출제기준(필기)

직무 분야	전기․전자		중직무분야	전기		자격 종목	철도신호기사			적용 기간	2016.1.1.〜2021.12.31.
○직무내용 : 열차의 안전운행 및 고속․고밀도 운행을 위한 위해 전기․전자를 기반으로 한 궤도회로, 선로전환기, 신호기, 연동장치, 폐색장치, 열차자동정지장치(ATS), 열차자동제어장치(ATC), 열차집중제어장치(CTC), 열차자동방호장치(ATP), 열차자동운전장치(ATO), 건널목보안장치 및 기타 안전설비 등의 철도신호보안장치에 대한 이해 조사, 설계, 감리, 시공, 검사, 점검, 유지보수 등의 업무
필기검정방법		객관식			문제수			80	시험시간			2시간

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
전자공학	20	1. 전자현상 및 전자소자	1. 전자현상	1. 전자의 방출 2. 전자계 안에서의 전자 3. 고체중의 전자현상
			2. 전자소자	1. 다이오드 2. 트랜지스터 3. 스위칭 소자 4. 특수반도체 소자
		2. 펄스회로	1. 펄스발생회로	1. 펄스의 개념 및 특성 2. 펄스발생회로
		3. 증폭회로	1. 신호증폭회로	1. 증폭기의 개요 2. 트랜지스터 증폭기 3. 바이어스회로 4. 일그러짐 및 잡음 특성 5. 증폭회로의 주파수 응답
			2. 궤환증폭회로	1. 궤환증폭기의 개요 2. 궤환증폭기의 종류 및 특성
		4. 연산증폭기회로	1. 연산증폭기의 개요	1. 연산증폭기의 개념 2. 연산증폭기의 특징
			2. 연산증폭기 및 응용	1. 연산증폭기의 종류 2. 연산증폭기의 응용
		5. 발진 및 공진회로	1. 발진의 개요	1. 발진의 원리 2. 발진조건
			2. 발진회로의 종류 및 특성	1. 정현파 발생회로 2. 비정현파 발생회로 3. 발진회로의 특성

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			3. 공진회로	1. 공진회로의 주파수 특성 2. 공진회로의 특성 임피던스 3. 공진회로의 선택도
		6. 변복조회로	1. 아날로그 변복조회로	1. 아날로그 변복조의 개념 2. 진폭변조회로와 복조회로 3. 주파수변조회로와 복조회로 4. 펄스변조회로 및 복조회로
			2. 디지털 변복조회로	1. 디지털 변복조의 개념 2. 디지털 변복조회로
		7. 직류전원회로	1. 정류회로	1. 정류회로 2. 평활회로 3. 제어정류회로
			2. 정전압 및 안정화 전원회로	1. 정전압 전원회로 2. 안정화 전원회로
		8. 논리회로 및 집적 회로	1. 논리회로	1. 수의 표시 및 2진수의 연산 2. 부울대수 및 논리식의 간략화 3. 조합논리회로 4. 순차논리회로
			2. 집적회로	1. 집적회로의 개요 및 특성 2. 집적회로 기억소자
회로이론 및 제어공학	20	1. 회로이론	1. 전기회로의 기초	1. 전기회로의 기본 개념 2. 전압과 전류의 기준방향 3. 전원 등
			2. 직류회로	1. 전류 및 옴의 법칙 2. 도체의 고유저항 및 온도에 의한 저항 3. 저항의 접속 4. 키르히호프의 법칙 5. 전지의 접속 및 줄열과 전력 6. 브리지 평형 등

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			3. 정현파 교류	1. 정현파형 2. 주기와 주파수 3. 평균값과 실효값 4. 파고율과 파형률 5. 위상차 6. 회전벡터와 정지벡터 등
			4. 왜형파교류	1. 비정현파의 푸리에급수에 의한 전개 2. 푸리에급수의 계수 3. 비정현파의 대칭 4. 비정현파의 실효값 5. 비정현파의 임피던스 등
			5. 다상교류	1. 대칭n상교류 및 평형3상회로 2. 선간전압과 상전압 3. 평형부하의 경우 성형전류와 환상전류와의 관계 4. 2π/n씩 위상차를 가진 대칭n상 기전력의 기호표시법 5. 3상Y결선 부하인 경우 6. 3상△결선의 각부 전압, 전류 7 다상교류의 전력 8. 3상교류의 복소수에 의한 표시 9. △-Y의 결선 변환 10. 평형3상회로의 전력 등
			6. 대칭좌표법	1. 대칭좌표법 2. 불평형률 3. 3상 교류기기의 기본식 4. 대칭분에 의한 전력표시 등
			7. 4단자 및 2단자	1. 4단자 파라미터 2. 4단자 회로망의 각종접속 3. 대표적인 4단자망의 정수 4. 반복파라미터 및 영상파라미터 5. 역회로 및 정저항회로. 6. 리액턴스 2단자망 등

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			8. 분포정수회로	1. 기본식과 특성임피던스 2. 무한장선로 3. 무손실 선로와 무왜형 선로 4. 일반의 유한장선로 5. 반사계수 6. 무손실 유한장회로와 공진 등
			9. 라플라스변환	1. 라플라스 변환의 정의 2. 간단한 함수의 변환 3. 기본정리 4. 라플라스 변환표
			10. 회로의 전달 함수	1. 전달함수의 정의 2. 기본적 요소의 전달함수 등
			11. 과도현상	1. R-L직렬의 직류회로 2. R-C직렬의 직류회로 3. R-L병렬의 직류회로 4. R-L-C 직렬의 직류회로 5. R-L-C 직렬의 교류회로 6. 시정수와 상승시간 7. 미분적분회로 등
		2. 제어공학	1. 자동제어계의 요소 및 구성	1. 제어계의 종류 2. 제어계의 구성과 자동제어의 용어 3. 자동제어계의 분류
			2. 블록선도와 신호흐름 선도	1. 블록선도의 개요 2. 궤환제어계의 표준형 3. 블록선도의 변환 4. 아날로그계산기 등
			3. 상태공간해석	1. 상태변수의 의의 2. 상태변수와 상태방정식 3. 선형시스템의 과도응답
			4. 정상오차와 주파수 응답	1. 자동제어계의 정상오차 2. 과도응답과 주파수응답 3. 주파수응답의 궤적표현 4. 2차계에서 MP와 WP

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			5. 안정도판별법	1. Routh-Hurwitz안정도판별법 2. Nyquist안정도판별법 3. Nyquist선도로부터의 이득과 위상여유 4. 특성방정식의 근 등
			6. 근궤적과 자동제어의 보상	1. 근궤적 2. 근궤적의 성질 3. 종속보상법 4. 지상보상의 영향 5. 조절기의 제어동작
			7. 샘플값제어	1. sampling방법 2. Z변환법 3. 펄스전달함수 4. sample값 제어계의 Z변환법에 의한 해석 5. sample값 제어계의 안정도 등
			8. 시퀀스제어	1. 시퀀스제어의 특징 2. 제어요소의 동작과 표현 3. 불대수의 기본정리 4. 논리회로 5. 무접점회로 6. 유접점회로 등
신호기기	20	1. 직류기	1. 직류전동기의 종류	1. 직류전동기의 종류
			2. 직류전동기의 특성	1. 속도특성 2. 토크특성 3. 용도
			3. 직류전동기의 운전	1. 속도제어법 2. 속도변동률 3. 기동
			4. 직류전동기의 기동, 제동 및 속도제어	1. 기동 2. 속도제어 3. 제동

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 변압기	1. 변압기의 구조 및 원리	1. 변압기의 자기회로 2. 변압기의 동작원리 3. 변압기의 구조
			2. 변압기의 등가회로	1. 변압기 등가회로에 관련된 사항 2. 2차를 1차로 환산 3. 1차를 2차로 환산 4. 변압기벡터도
			3. 전압강하 및 전압변동률	1. 전압변동률의 계산
			4. 변압기결선	1. 변압기 극성 2. 단상변압기의 3상결선 3. 단상변압기의 병렬운전
			5. 변압기의 병렬운전	1. 병렬운전 가능한 결선 2. 변압기의 병렬운전조건
			6. 변압기의 종류 및 그 특성	1. 변압기 종류 2. 변압기정격
			7. 변압기의 손실, 효율, 온도상승 및 정격	1. 손실 2. 효율 3. 온도상승 4. 정격
			8. 변압기의 시험 및 보수	1. 시험의 종류 2. 시험항목 3. 보수
			9. 계기용변성기	1. PT 2. CT 3. MOF
			10. 특수변압기	1. 3상변압기 2. 단･복권변압기 3. 누설변압기 4. 절연변압기

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 유도기	1. 유도전동기의 구조 및 원리	1. 유도전동기 회전원리 2. 회전자기장 발생 3. 3상유도전동기의 구조
			2. 유도전동기의 등가회로 및 특성	1. 유도전동기의 특성 2. 벡터도 3. 등가회로
			3. 유도전동기의 기동 및 제어	1. 전전압기동법 2. 스타 텔타기동법 3. 기동보상기법 4. 리액터기동법 5. 소프트스타터기동법 6. 기계적 제동 7. 전기적 제동
			4. 유도전동기 속도제어 (속도, 토크 및 출력)	1. 주파수에 의한 제어 2. 극수에 의한 제어 3. 권선형전동기의 제어
			5. 특수유도기	1. 특수농형3상유도전동기 2. 유도발전기 3. 특성과용도
			6. 단상 유도전동기	1. 원리 2. 기동방식 3. 규격
			7. 유도전동기의 시험	1. 무부하시험 2. 구속시험
			8. 원선도	1. 1차전류의 궤적 2. 1차 입력 3. 토크의 출력 4. 슬립 및 효율

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 정류기	1. 정류용 반도체 소자	1. 다이오드 2. 사이리스터 3. 파워트랜지스터 4. GTO 5. 트라이액 6. 역통전 사이리스터 7. 광사이리스터
			2. 각 정류회로 및 특성	1. 반파 정류회로 2. 전파 정류회로 3. 브리지 정류회로 4. 배전압 정류회로
			3. 제어정류기(컨버터)	1. 교류-직류변환기 2. 직류-직류변환기
		5. 전동차단기	1. 전동차단기의 종류	1. 종류 2. 구조 3. 원리
			2. 전동차단기의 특성	1. 각종 차단기의 특성
		6. 신호계전기	1. 신호계전기의 종류	1. 종류 2. 구조 3. 원리
			2. 신호계전기의 특성	1. 특성
		7. 선로전환기	1. 선로전환기의 종류	1. 종류 2. 구조 3. 원리
			2. 선로전환기의 특성	1. 특성
		8. 건널목제어기기	1. 건널목 제어기기의 종류	1. 종류 2. 구조 3. 원리
			2. 건널목 제어기기의 특성	1. 특성
		9. 전기기기의 보호 방식	1. 보호기기의 종류	1. 종류 2. 구조 3. 원리
			2. 보호기기의 특성 및 시험	1. 특성 2. 시험

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
신호공학	20	1. 철도신호의 개요	1. 신호의 현시방법	1. 신호현시 방식 (신호, 전호, 표지) 2. 신호기별 신호 현시 3. 자동폐색 신호기의 신호 현시 계통
			2. 신호기의 종류, 용도, 특성	1. 상치신호기 2. 임시신호기 3. 특수신호 4. 신호기의 안전율
			3. 신호장치의 구조 및 원리	1. 주신호기 2. 종속신호기 3. 신호부속기 4. 완목식신호기 5. 색등식신호기 6. 등렬식신호기
		2. 궤도회로	1. 궤도회로의 구조 및 원리	1. 궤도회로의 구조 및 원리
			2. 궤도회로의 종류 및 특성	1. 직류 및 교류궤도회로 2. 고전압임펄스궤도회로 3. AF궤도회로 4. 개전로식 및 폐전로식 5. 유절연식 및 무절연식궤도회로 6. 단궤조식 및 복궤조식
			3. 레일본드 및 임피던스본드	1. 레일본드 및 임피던스본드의 원리, 구조, 특성 등
			4. 송착선 및 점퍼선	1. 송착선 및 점퍼선 2. 직렬법 3. 병렬법 4. 직․병렬법
			5. 레일절연	1. 레일절연의 설치위치 등

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			6. 단락감도	1. 궤도회로별 측정위치 2. 단락감도를 높이기 위한 방법
			7. 궤도회로 구성	1. 전원장치 2. 한류장치 3. 궤조절연 및 궤도계전기
		3. 연동장치	1. 연동장치의 구조 및 원리	1. 기계연동장치 2. 전기연동장치 3. 전자연동장치
			2. 신호기와 선로전환기의 연쇄	1. 신호기와 선로전환기의 연쇄
			3. 전기쇄정	1. 조사쇄정 2. 철사쇄정 3. 표시쇄정 4. 진로쇄정 5. 진로구분 쇄정 6. 폐로쇄정 7. 접근 및 보류쇄정 8. 시간쇄정
			4. 연동도표 및 연동회로	1. 연동도표의 개요 및 연동도표 작성 2. 진로선별회로 3. 전철제어회로 4. 진로조사회로 5. 신호제어회로
			5. 회로별 S/W 구성 및 연동시험	1. 연동장치부 2. 유지보수부 3. 표시제어부 등
			6. 신호제어	1. 지상신호 2. 차상신호 3. 속도중심 및 거리중심제어

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 폐색장치	1. 폐색장치의 구조 및 원리	1. 폐색장치의 개요 2. 자동폐색장치 3. 연동폐색장치 4. 폐색 분할이론
		5. 선로전환 장치	1. 분기기	1. 분기기의 구성요소 및 구분
			2. 크로싱의 종류	1. 일반 크로싱 2. 노스 가동 크로싱
			3. 전철기의 정반위 및 절차	1. 정․반위 결정법 등
			4. 안전측선	1. 안전측선의 설치목적 등
			5. 동력전철기 및 전철정자	1. 전기선로전환기 및 전철정자
			6. 밀착검지기 및 철관장치	1. 밀착검지 방법 2. 철관장치 구성
		6. 열차운행관리 시스템	1. 열차운행관리시스템의 개요	1. 열차 추적, 자동진로제어, 열차 다이어그램관리 등 운전정리의 기본기능
			2. 열차집중제어장치(CTC)	1. CTC 구성요소와 주요기능 2. 신호원격제어장치 3. 정보전송장치
			3. 자동진로제어장치(PRC)	1. PRC 구성요소와 주요기능
			4. 열차종합제어장치(TTC)	1. TTC 구성요소와 주요기능 2. 통합순서의 판단 기준 등

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		7. 열차제어 시스템	1. 열차자동정지장치(ATS)	1. ATS의 구비조건 2. 지상자 3. 전차선 절연구간 예고 지상장치 4. 공진주파수 및 선택도 5. 제어계전기 등
			2. 열차자동제어장치(ATC)	1. ATC 구성요소와 주요기능 2. ATC 지상장치 및 루프코일 3. ATC 유지관리컴퓨터
			3. 열차자동운전장치(ATO)	1. ATO 구성요소와 주요기능 2. ATO의 속도제어
			4. 열차자동방호장치(ATP)	1. ATP 구성요소와 주요기능
			5. 무선통신기반 열차 제어장치(CBTC)	1. CBTC 구성요소와 주요기능
		8. 고속철도 열차제어	1. 고속철도일반	1. 고속철도의 정의
			2. 열차제어설비(TCS) 개요 및 구성	1. TCS의 개요 및 구성 2. 전자연동장치
			3. 고속철도 열차제어시스템	1. 고속철도 지상장치 2. 고속철도 차상장치
			4. 고속철도용 궤도회로장치	1. 고속철도용 궤도회로의 구성 및 원리 2. 궤도계전기의 특징 등
			5. 고속철도용 선로전환기	1. 고속철도용 선로전환기의 특성 2. 고속철도용 선로전환기의 유지관리

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		9. 집중감시장치 및 전원장치	1. 집중감시장치의 구조 및 원리	1. 집중감시장치의 구조 및 원리
			2. 감시장치 및 안전설비	1. 사령설비의 고장검지 검출 기능 2. 차축온도검지장치의 기능 3. 레일온도검지장치의 기능 4. 지장물검출장치의 기능 5. 기상검지장치 및 끌림검지 장치의 기능 6. 터널경보장치의 기능
			3. 전원설비의 종류 및 회로	1. 전기방식의 종류 2. 직류 및 교류 급전방식 3. 정류기, 축전지, 자동전압조정기, 무정전 전원장치의 기능 등 4. 귀선로와 유도장애 5. 절연협조 6. 신호용 배전반의 특성 및 변압기용량 계산
			4. 전선로의 특성 및 구성	1. 전선로의 구비요건 2. 장치별 사용개소의 전선종별 3. 트러프의 방호조치 등 4. 전선로 및 회선명 등의 표시 5. 접속개소 표시
		10. 기타신호 장치	1. 건널목보안장치의 원리 및 특성	1. 건널목보안장치의 구성기기의 개요 2. 종별 건널목 설치기준 3. 건널목경보기의 설치와 보수 4. 경보시간과 경보제어거리 5. 전동차단기의 구조 및 기능 6. 고장감시장치의 구성, 용도 7. 건널목 정시간 제어기의 기능 8. 출구측 차단검지기의 원리 9. 건널목 원격감시장치의 기능

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			2. 장애물 검지장치	1. 낙석 검지장치의 구조 및 기능 2. 경사 검지장치의 구조 및 기능 3. 토사붕괴 검지장치의 구조 및 기능 4. 한계지장 검지장치의 구조 및 기능 5. 건널목 장애물 검지장치의 구조 및 기능 6. 노면변형 검지장치의 구조 및 기능 등

출제기준(실기)

직무 분야	전기․전자		중직무분야	전기	자격 종목		철도신호기사		적용 기간	2016.1.1.〜2021.12.31.
○ 직무내용 : 열차의 안전운행 및 고속․고밀도 운행을 위해 전기･전자 기술을 기반으로 한 궤도회로, 선로전환기, 신호기, 연동장치, 폐색장치, 열차자동정지장치(ATS), 열차자동제어장치(ATC), 열차집중제어장치(CTC), 열차자동방호장치(ATP), 열차자동운전장치(ATO), 건널목보안장치 및 기타 안전설비 등의 철도신호보안장치에 대한 이해, 조사, 설계, 감리, 시공, 검사, 점검, 유지보수 등의 업무 ○ 수행준거 : 1. 연동도표를 이해, 작성하고, 연동 장치를 시공･검사할 수 있다. 2. 선로전환 장치를 설치하고 유지보수할 수 있다. 3. 철도 신호 제어 설계도서를 작성 및 검토할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		3시간 정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
철도신호 실무	1. 설계	1. 현장조사하기	1. 현장조사를 위한 기본계획을 수립할 수 있다. 2. 과업대상지역 내 신호설비, 궤도설비, 터널, 교량과 지장물 등이 도면과 일치하는지를 확인할 수 있다. 3. 과업대상 지역 내의 구조물 설치현황, 궤도설비현황, 전기설비 현황을 감안하여 신호설비의 설치위치 및 케이블 관로의 위치와 케이블 길이를 측정할 수 있다. 4. 조사결과를 분석하고 정리하여 현장조사보고서를 정리하고 설계단계에서 활용할 수 있도록 설비간 인터페이스 자료를 작성하여 제공할 수 있다.
		2. 열차운행계획 검토하기	1. 발주처가 정한 과업 내에서 운행될 열차의 운행계획을 검토하고 역구내의 진로가 적절하게 설비될 수 있도록 결정할 수 있다. 2. 열차운행계획 검토를 토대로 궤도회로의 배치 및 구성, 신호기의 위치 및 간격을 결정하기 위한 자료를 작성할 수 있다. 3. 신호설비의 규모 및 수송용량 등에 대하여 검토하고 작성 할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 신호설비 기본 계획 작성하기	1. 과업범위 내의 역에 대한 역구내 연동범위를 결정하고 신호시스템의 구성방식 및 기본설비계획을 수립할 수 있다. 2. 발주처의 열차운전계획을 검토하여 운전시격에 적합하도록 폐색구간 분할 및 신호기 위치에 대한 설계를 할 수 있다.
		4. 도서작성하기	1. 연동도표 작성에 필요한 모든 심벌(Symbol), 기호 및 부호를 이해 할 수 있고, 단선용과 복선용의 연동도표를 구분하여 작성할 수 있다. 2. 과업범위내의 열차운행과 운전시격에 적합하도록 열차의 특성 및 시설물의 특성을 고려한 궤도회로를 선정하여 회로도를 작성할 수 있다. 3. 열차운행과 운전시격에 적합한 신호현시계열도를 작성할 수 있다. 4. 궤도회로 및 신호기를 연결하는 케이블의 관로도와 전선로도를 작성할 수 있다.
	2. 시공	1. 도서 검토하기	1. 설계도면에 표기의 누락, 오류 등이 없는지 검토할 수 있으며, 사용되는 도식기호 등을 적용하여 도면을 작성 할 수 있다. 2. 도면에 표기된 내용을 바탕으로 작업의 순서와 방법을 설정할 수 있으며, 작업의 소요시간, 기능시험 소요시간을 산출할 수 있다.
		2. 각종 장치 설치 및 결선하기	1. 신호기, 궤도회로, 선로전환기, 임피던스본드, 연동장치, 건널목보안장치, ATS장치, 전원장치 등에 대한 설치 및 결선을 완료할 수 있다. 2. 각종 신호장치의 설치상태 및 결선상태를 검토 할 수 있으며 기기 개별시험을 시행하여 설계도면에 대한 오류를 수정할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 조건 검사 및 기능시험하기	1. 계획된 신호설비의 각 기기별 동작 조건에 맞는 성능시험 및 검사를 시행하여 양부를 판정할 수 있다. 2. 신호설비의 각 기기들이 종합적으로 동작하는지에 대한 조건별검사와 종합시험을 시행할 수 있다.
	3. 검사	1. 규격서 및 제작시방서 검토하기	1. 신호설비용 물품의 특성 및 성능을 이해하고 적용규격에 적합한 검사항목 및 검사방법을 도출할 수 있다. 2. 도출된 내용을 기반으로 검사항목 방법, 기간이 명시된 검사 계획서를 작성할 수 있다.
		2. 구조 및 성능 검사하기	1. 물품제작 도면에 표시된 도면의 요구 성능과 일치하는지를 검사할 수 있다. 2. 물품의 구조가 적절한지에 대한 검사할 수 있다. 3. 설계서와 시방서에 표기된 내용과 현품의 성능이 일치하는지를 검사할 수 있으며, 제품의 기능에 대하여 정확한 이해를 할 수 있다.
		3. 수량검사하기	1. 설계된 수량과 일치하는지를 검사할 수 있으며 사용되는 수량이 시스템 작동에 적합한 수량인가를 검토할 수 있다.
	4. 점검	1. 관련규정․절차검토 및 기준서 작성하기	1. 신호설비가 정상적으로 동작할 수 있게 하기 위한 점검 절차를 이해하고 점검방법 및 점검 절차를 도출 할 수 있다. 2. 점검 기준을 도출하여 연간 점검 리스트를 작성할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 점검 시행	1. 점검기준과 점검리스트를 기본으로 각종설비의 설치상태 및 구조물의 안전 상태를 점검 할 수 있다. 2. 설계서에서 규정한 상태로 시공되어 적절하게 기기가 동작하고 있는지를 점검할 수 있다.
	5. 유지보수	1. 유지보수 계획 수립하기	1. 각종 신호보안장치 및 안전설비의 결선도의 기능을 이해할 수 있으며, 결선상태 및 배선상태 양부의 검사시간과 시기를 판단할 수 있다. 2. 분기부 차량접촉한계 지장여부, 선로전환기 정반위 동작상태 양부, 궤도회로 송착전전압 및 AF궤도회로 레벨, 각 진로별 신호제어 조건의 검사시간, 각종 쇄정조건, 신호현시계열, 전원장치 전압/전류측정시간, 건널목 경보기 및 차단기 동작시분, 각종 안전설비(차축온도검지장치, 터널검지장치, 보수자횡단장치, 분기기히팅장치, 레일온도검지장치, 지장물 검지장치, 기상검지장치, 끌림검지장치)의 기능 검사시간과 시기를 판단할 수 있다.