출제기준(필기)

직무 분야	건설	중직무 분야	토목		자격 종목	상하수도기술사		적용 기간		2023.1.1.～2026.12.31
○ 직무내용 : 상하수도 기초분야의 토목기술에 관한 고도의 전문지식과 실무경험에 입각한 계획, 연구, 설계, 분석, 시험, 운영, 시공, 평가 또는 이에 관한 지도, 건설사업관리 등의 기술업무를 수행하는 직무이다.
검정방법				단답형/주관식논문형			시험시간		400분(1교시당 100분)

필기 과목명	주요항목	세부항목
상수 및 공업용수계획, 취수, 송수･배수, 정수, 수질, 그 밖의 상수도 및 수질 관리와 하수도계획, 하수처리, 폐수처리 및 오물처리, 그 밖의 하수도에 관한 사항	1. 기본 계획	1. 최근 상하수도 정책방향 및 기술동향 2. 상하수도 시설의 기본계획 및 정비계획 - 기본적인 개념 - 계획수립의 절차 및 내용 - 수도정비 기본계획 및 하수도정비 기본계획 - 물 재이용 관리계획 - 물 수요관리 시행계획 - 기후변화대응 - 재해방지계획 3. 자산관리 및 유지관리 - 자산관리 - 유지관리 4. 타당성 분석 - 수요예측 및 시설규모 - 기술적, 재무적 타당성 분석 5. 관련 법규의 적용 및 이해 - 상수도 시설기준 및 하수도 시설기준 - 수도법 및 하수도법 - 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률
	2. 수원 및 수질관리	1. 수원시설 - 수원의 종류 및 특징 - 수원의 선정, 수량 및 수질조사 - 상수원 관리규칙 2. 수질관리 - 취수 시설의 위치, 구조 - 수질오염 방지, 부영양화(녹조) 억제 - 비점오염원 저감계획 3. 수질분석 - 수질분석 항목의 목적 - 원리 및 분석방법 이해 - 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙
	3. 상하수도 이송	1. 상수도 이송 - 이송시설의 수리적 특성 - 관망 설계절차 및 방법 - 관망 관리 및 정비 방법 - 취수, 도수, 송수, 배수, 급수시설이 목적 및 이해 (기본사항, 취수시설 종류, 침사지, 집수매거, 도수관거, 원수조정지, 송수관거, 조정지, 배수지, 배수탑과 고가탱크, 배수관, 부속설비, 급수시설, 저수조 등) - 상수관망최적화 계획 - 노후관망 개량방안 - 지진, 지반붕궤 등에 대비한 재난 방지 2. 하수도 이송 - 하수관로 설계절차 및 방법 - 하수관로 관리 및 정비 방법 - 관로시설의 목적 및 이해 (관로 종류, 보호, 연결, 역사이펀, 맨홀 및 우수토실, 우수조정지, 토구, 물받이 및 연결관 배수설비, 해양방류시설, 압력관거시스템 등) - 불명수, 월류수, 누수 저감 - 도시침수 원인 및 대책 - 하수저류시설 설치 및 유지관리 - 하수관로 유지관리 3. 기계 및 전기계측설비 - 펌프, 밸브류의 수리적 특성 - 펌프설비 및 제어 - 계측제어 및 감시제어 4. 기술진단 - 상수관망 기술진단 - 하수관로 기술진단
	4. 정수처리	1. 정수시설 - 구조물의 용량 및 규격결정, 수리계산, 수위결정 - 착수․응집․침전(응집침전원리, 응집제 및 보조제 종류, 설계인자, 관련 시설) - 여과(여과 원리, 종류, 특성, 설계인자, 관련시설 등) - 소독(소독 원리, 종류, 소독부산물, 소독능, 설계인자, 관련시설 등) - 기타공정(폭기설비, 활성탄흡착, 용존공기부상, 철․망간제거설비, 생물학적 처리설비, 부착미생물제거설비 등) - 해수담수화 설비(취수설비, MSF/MED, RO 등) - 재해 및 위기관리 대책 2. 배출수 및 슬러지 처리시설 - 농축, 탈수의 원리 및 종류 - 슬러지 처리 및 처분방안 3. 최신 고도처리시설 동향 및 설계, 시공 및 운영관련 사항 - 막여과, 고도산화 등 - 활성탄, 오존 4. 기술진단 - 취수, 정수시설
	5. 하수처리	1. 수처리시설 - 구조물의 용량 및 규격결정, 수리계산 수위결정 - 유량조정조 및 침전지의 설치목적, 원리 및 설계 - 활성슬러지법 등 부유성장 생물학적 처리일정의 원리, 종류, 설계인자 - 질소, 인 제거 원리, 고도처리공법의 종류 및 특성, 설계인자 - 소독시설(염소소독, 탈염소, 오존소독, UV소독) 2. 하수찌꺼기 처리 및 처분시설 - 하수찌꺼기 처리시설(농축, 탈수, 소각, 건조 등)의 설계 - 하수찌꺼기 처리 및 처분방법(퇴비화, 매립, 고화, 에너지 및 자원화) - 하수찌꺼기 개량, 혐기성․호기성 소화 - 반송수 시설계획(부하량 저감대책) 3. 하수처리수 재생 및 재이용시설(시설운전용, 다목적용) - 하수 재생기술(심층여과, 막여과, 이온교환, 고도산화 등) - 하수처리수 재이용 방법 - 설계 및 현장 적용상 기술적 고려사항 등 - 재이용수 시설물 계획시 고려사항 4. 에너지 및 약품사용 저감 5. 기술진단 - 처리시설 기술진단
	6. 기타 상하수도 관련 사항	1. 상하수도 건설공사 품질관리 2. 상하수도 준공검사·인수인계 3. 시설물 유지관리

출제기준(면접)

직무 분야	건설	중직무 분야	토목		자격 종목		상하수도기술사	적용 기간		2023.1.1.～2026.12.31
○ 직무내용 : 상하수도 기초분야의 토목기술에 관한 고도의 전문지식과 실무경험에 입각한 계획, 연구, 설계, 분석, 시험, 운영, 시공, 평가 또는 이에 관한 지도, 건설사업관리 등의 기술업무를 수행하는 직무이다.
검정방법				구술형 면접시험		시험시간			15〜30분 내외

면접항목	주요항목	세부항목
상수 및 공업용수계획, 취수, 송수･배수, 정수, 수질, 그 밖의 상수도 및 수질 관리와 하수도계획, 하수처리, 폐수처리 및 오물처리, 그 밖의 하수도에 관한 전문지식/기술	1. 기본 계획	1. 최근 상하수도 정책방향 및 기술동향 2. 상하수도 시설의 기본계획 및 정비계획 - 기본적인 개념 - 계획수립의 절차 및 내용 - 수도정비 기본계획 및 하수도정비 기본계획 - 물 재이용 관리계획 - 물 수요관리 시행계획 - 기후변화대응 - 재해방지계획 3. 자산관리 및 유지관리 - 자산관리 - 유지관리 4. 타당성 분석 - 수요예측 및 시설규모 - 기술적, 재무적 타당성 분석 5. 관련 법규의 적용 및 이해 - 상수도 시설기준 및 하수도 시설기준 - 수도법 및 하수도법 - 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률
	2. 수원 및 수질관리	1. 수원시설 - 수원의 종류 및 특징 - 수원의 선정, 수량 및 수질조사 - 상수원 관리규칙 2. 수질관리 - 취수 시설의 위치, 구조 - 수질오염 방지, 부영양화(녹조) 억제 - 비점오염원 저감계획 3. 수질분석 - 수질분석 항목의 목적 - 원리 및 분석방법 이해 - 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙
	3. 상하수도 이송	1. 상수도 이송 - 이송시설의 수리적 특성 - 관망 설계절차 및 방법 - 관망 관리 및 정비 방법 - 취수, 도수, 송수, 배수, 급수시설이 목적 및 이해 (기본사항, 취수시설 종류, 침사지, 집수매거, 도수관거, 원수조정지, 송수관거, 조정지, 배수지, 배수탑과 고가탱크, 배수관, 부속설비, 급수시설, 저수조 등) - 상수관망최적화 계획 - 노후관망 개량방안 - 지진, 지반붕궤 등에 대비한 재난 방지 2. 하수도 이송 - 하수관로 설계절차 및 방법 - 하수관로 관리 및 정비 방법 - 관로시설의 목적 및 이해 (관로 종류, 보호, 연결, 역사이펀, 맨홀 및 우수토실, 우수조정지, 토구, 물받이 및 연결관 배수설비, 해양방류시설, 압력관거시스템 등) - 불명수, 월류수, 누수 저감 - 도시침수 원인 및 대책 - 하수저류시설 설치 및 유지관리 - 하수관로 유지관리 3. 기계 및 전기계측설비 - 펌프, 밸브류의 수리적 특성 - 펌프설비 및 제어 - 계측제어 및 감시제어 4. 기술진단 - 상수관망 기술진단 - 하수관로 기술진단
	4. 정수처리	1. 정수시설 - 구조물의 용량 및 규격결정, 수리계산, 수위결정 - 착수․응집․침전(응집침전원리, 응집제 및 보조제 종류, 설계인자, 관련 시설) - 여과(여과 원리, 종류, 특성, 설계인자, 관련시설 등) - 소독(소독 원리, 종류, 소독부산물, 소독능, 설계인자, 관련시설 등) - 기타공정(폭기설비, 활성탄흡착, 용존공기부상, 철․망간제거설비, 생물학적 처리설비, 부착미생물제거설비 등) - 해수담수화 설비(취수설비, MSF/MED, RO 등) - 재해 및 위기관리 대책 2. 배출수 및 슬러지 처리시설 - 농축, 탈수의 원리 및 종류 - 슬러지 처리 및 처분방안 3. 최신 고도처리시설 동향 및 설계, 시공 및 운영관련 사항 - 막여과, 고도산화 등 - 활성탄, 오존 4. 기술진단 - 취수, 정수시설
	5. 하수처리	1. 수처리시설 - 구조물의 용량 및 규격결정, 수리계산 수위결정 - 유량조정조 및 침전지의 설치목적, 원리 및 설계 - 활성슬러지법 등 부유성장 생물학적 처리일정의 원리, 종류, 설계인자 - 질소, 인 제거 원리, 고도처리공법의 종류 및 특성, 설계인자 - 소독시설(염소소독, 탈염소, 오존소독, UV소독) 2. 하수찌꺼기 처리 및 처분시설 - 하수찌꺼기 처리시설(농축, 탈수, 소각, 건조 등)의 설계 - 하수찌꺼기 처리 및 처분방법(퇴비화, 매립, 고화, 에너지 및 자원화) - 하수찌꺼기 개량, 혐기성․호기성 소화 - 반송수 시설계획(부하량 저감대책) 3. 하수처리수 재생 및 재이용시설(시설운전용, 다목적용) - 하수 재생기술(심층여과, 막여과, 이온교환, 고도산화 등) - 하수처리수 재이용 방법 - 설계 및 현장 적용상 기술적 고려사항 등 - 재이용수 시설물 계획시 고려사항 4. 에너지 및 약품사용 저감 5. 기술진단 - 처리시설 기술진단
	6. 기타 상하수도 관련 사항	1. 상하수도 건설공사 품질관리 2. 상하수도 준공검사·인수인계 3. 시설물 유지관리
품위 및 자질	7. 기술사로서 품위 및 자질	1. 기술사가 갖추어야 할 주된 자질, 사명감, 인성 2. 기술사 자기개발과제